ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обслуживаемого ТСЖ «Весна» (ул. Челюскинцев / 8 Марта 14/8) на период с 01.01.2015 по 30.12.2015 годы.

| № п/п | Место проведения работ | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цокольный этаж (тепловой пункт 1,2,3,4) | Установка общих приборов учета по ГВС, программа установки «ТГК» (Волжская теплоснаб.компания). | шт. | 8 | По смете «ТГК» | По решению общ.собрания |  |
| 2 | Цокольный этаж дома-5,6 подъезда | Демонтаж металлических труб ХВС, ГВС подачи и обратки от узла, монтаж на пластиковые, с креплением их на потолке подвала | м.п. | 700 | По смете подрядчика | По решению общ.собрания |  |
| 3 | Квартиры собственников | Замена стояков по квартирам | м.п. | 1200 | По смете подрядчика | По решению общ.собрания |  |
| 4 | Территория двора | Ремонт металлических ограждений газонов | шт. | 1 | Силами ТСЖ | Апрель | Выполнено |
| 5 | Фасад дома | После весеннего акта осмотра (после майских праздников) | м.п. |  |  |  |  |
| 6 | Территория двора | Произвести обрезку деревьев, кустарников, высадить саженцы кустарников и цветов | шт. | 10 | Силами ТСЖ | май | Выполнено |
| 7 | Электро-щитовая | Установка общедомовых эл. счетчиков | шт. | 8 | По смете подрядчика | По решению общ.собрания |  |
| 8 | Подъезды, лестничные клетки, МОП | Установить в системе освещения МОП энергосберегающими лампами | шт. | 6 подъездов | Силами ТСЖ | Апрель | Выполнено |
| 9 | Тепловые пункты | Восстановить покраску трубопроводов Ц/О в местах нарушений. Подготовка к отопит.сезону | м.п. | По факту | Силами ТСЖ | Май-июль | Выполнено |
| 10 | Кровля | Ремонт мягкой кровли жилого дома, козырьков над подъездами по необходимости, после весеннего акта осмотра | м.кв. 2219,1 | По факту | По смете подрядчика | Август |  |
| 11 | Чердак тех. этаж | Плановые осмотры (после майских праздников) | м.п. | Уборка чердачного помещения | По смете подрядчика | Июнь-июль | Выполнено |
| 12 | Дворовой и уличный фасад | Отремонтировать козырьки в подъезды и нежилые помещения после падения снега и льда, по необходимости, после весеннего акта осмотра. | м 2 | По факту | По смете подрядчика | Август |  |
| 13 | Периметр здания | Устранить неисправность водосточных желобов по необходимости, после весеннего акта осмотра. | м.п. | По факту | По смете подрядчика | Август |  |
| 14 | Вент.каналы | Акта осмотра от ВДПО по функционированию вентиляционных каналов |  |  |  | По графику ВДПО |  |
| 15 | Подъезды | Косметический ремонт 1-х этажей подъездов по необходимости, после весеннего акта осмотра | м.кв. | По факту | По смете подрядчика | Август |  |
| 16 | Асфальтирова-ние | Асфальтирование внутридворовой территории (вдоль забора), в арке, снаружи по периметру. Использование асфальтной крошки, после среза б/у покрытия при ремонте дорог | м.кв. | 240 | По окончании строительных работ по подземной парковке |  |  |
| 17 | Установка видеонаблюдения | Дополнительно на фасаде дома в придомовой территории дома. | шт. | 3 | По смете подрядчика | Апрель | Выполнено |

Примечание: Принятый правлением ТСЖ «Весна» план на 2015 год рассчитан исходя из 100% оплаты по тарифу, а также, при необходимости привлечения дополнительных средств. Выполнение работ согласно плану будут                    осуществляться в пределах и в счет поступивших денежных средств, в связи с чем возможна корректировка плана по срокам и объемам работ. Корректировка в план может вноситься при выполнении работ по предписаниям надзорных органов, при выполнении непредвиденных работ аварийного характера, решением общего собрания собственников.

Правление ТСЖ «Весна»