Количество материалов по замене стояков

ПЕРВЫЙ ПОДЪЕЗД:

5СТ -ХВС-32П/П-112М/П

5СТ-ГВС-32П/П-112М/П

1)ТРОЙНИК-32-20-23П/П-70ШТ

2)УГОЛОК-32 90%-50-ШТ

3)МУФТА-32-20-ШТ

4)МРВР-20П/П- 1/2 -10ШТ

5)МРНР-20П/П- 1/2 -70ШТ

6)ПЕРЕХОД-32-20П/П-10ШТ

7)МРВР-32П/П 13/4-12ШТ

8)МРНР32П/П 13/4-32ШТ

9)КРАН  ШАРОВЫЙ П/П20-100ШТ

ВТОРОЙ ПОДЪЕЗД

СТ -ХВС-32-80М/П

4СТ -ГВС-32-80М/П

1)ТРОЙНИК-32-20-32П/П-70ШТ

2)УГОЛОК-32П/П 90% -52ШТ

3)МУФТА-32П/П-16ШТ

4)МУФТА-20П/П-20ШТ

5)ПЕРЕХОД-32-20П/П-8ШТ

6)МРВР-20П/П ½-16ШТ

7)МРНР-20П/П ½ -70ШТ

8)МРНР-32П/П 1 ¾-12ШТ

9)МРВР-32П/П 1 ¾-40ШТ

10)КРАН ШАРОВЫЙ П/П20- 80ШТ

ТРЕТИЙ ПОДЪЕЗД

4СТ-ХВС-32-80М/П

4СТ-ГВС-32-80М/П

1)ТРОЙНИК-32-20-32П/П-70ШТ

2)УГОЛОК-32П/П 90% -52ШТ

3)МУФТА-32П/П-16ШТ

4)МУФТА-20П/П-20ШТ

5)ПЕРЕХОД-32-20П/П-8ШТ

6)МРВР-20П/П ½-16ШТ

7)МРНР-20П/П ½ -70ШТ

8)МРНР-32П/П 1 ¾-12ШТ

9)МРВР-32П/П 1 ¾-40ШТ

10)КРАН ШАРОВЫЙ П/П 20-80ШТ

ЧЕТВЁРТЫЙ ПОДЪЕЗД

2СТ-ХВС-32-42М/П

2СТ-ГВС-32-42М/П

1)ТРОЙНИК-32-20-32П/П-24ШТ

2)УГОЛОК-32П/П 90% -26ШТ

3)МУФТА-32П/П-16ШТ

4)МУФТА-20П/П-20ШТ

5)ПЕРЕХОД-32-20П/П-8ШТ

6)МРВР-20П/П ½-16ШТ

7)МРНР-20П/П ½ -48ШТ

8)МРНР-32П/П 1 ¾-12ШТ

9)МРВР-32П/П 1 ¾-40ШТ

10)КРАН ШАРОВЫЙ П/П20-48ШТ

ПЯТЫЙ ПОДЪЕЗД

3СТ- ХВС-32-42М/П

3СТ -ГВС-32-42М/П

1)ТРОЙНИК-32-20-32П/П-26ШТ

2)УГОЛОК-32П/П 90% -24ШТ

3)МУФТА-32П/П-10ШТ

4)МУФТА-20П/П-20ШТ

5)ПЕРЕХОД-32-20П/П-8ШТ

6)МРВР-20П/П ½-16ШТ

7)МРНР-20П/П ½ -70ШТ

8)МРНР-32П/П 1 ¾-12ШТ

9)МРВР-32П/П 1 ¾-40ШТ

10)КРАН ШАРОВЫЙ П/П 20- 48ШТ

ШЕСТОЙ ПОДЪЕЗД

3СТ-ХВС-32-63М/П

3СТ -ГВС-32-63М/П

1)ТРОЙНИК-32-20-32П/П-58ШТ

2)УГОЛОК-32П/П 90% -36ШТ

3)МУФТА-32П/П-16ШТ

4)МУФТА-20П/П-20ШТ

5)ПЕРЕХОД-32-20П/П-8ШТ

6)МРВР-20П/П ½-16ШТ

7)МРНР-20П/П ½ -58ШТ

8)МРНР-32П/П 1 ¾-12ШТ

9)МРВР-32П/П 1 ¾-36ШТ

10)КРАН ШАРОВЫЙ П/П 20-52ШТ