ПЛАН

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  проводимых в многоквартирном  доме, обслуживаемого ТСЖ «Весна» (ул. Челюскинцев / 8 Марта 14/8) на период с 01.01.2015 по 30.12. 2015 год.

| № п/п | Место проведения работ | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дом МКД, тепловые пункты № 1,2,3,4. | Установка общих приборов учета по горячему водоснабжению, экономическая эффективность 10%, срок окупаемости 5 лет. | 8 шт. | 4 ввода | По смете «ОКТК» 787 164 руб. | По решению общего собрания |  |
| 2 | Дом МКД, места общего пользования,6 подъездов | Замена устаревших светильников на новые светодиодные, экономическая эффективность 40%, срок окупаемости 2-3 года. | шт. | По факту | По смете | По решению общего собрания |  |
| 3 | Дом МКД, дворовое освещение, экономическая эффективность 30%, срок окупаемости 1-3 года | Замена устаревших уличных светильников с лампами ДРЛ на современные энергосберегающее светильники | шт. | 7 | По смете | По решению общего собрания |  |
| 4 | Дом МКД, ВРУ(электрощи-товые) | Установка общедомовых электрических счетчиков, экономическая эффективность 30%, срок окупаемости 1-2 года, начисление ОДН по фактическому потреблению | шт. | 8 | По смете ОАО «Энергосбыт» | По решению общего собрания |  |